## Część 2
Nr sprawy: ZO-p130/14/2024
Dostawa giętki ureterorenoskop jednorazowego użytku do współpracy z włóknem laserowym
Lp. | Przedmiot zamówienia | długość igły | długość nici | Nr katalogowy/ Nazwa nici/ Producent | kształt,przekrój,długość(+/- 5%) igły | Nr katalogowy | J.m | Ilość | Cena jednostkowa (netto) | Vat | Wartość netto | Kwota podatku Vat | Wartość brutto
1 | Giętki ureterorenoskop jednorazowego użytku do współpracy z włóknem laserowym, średnica części roboczej endoskopu 8.4 Fr., kanał roboczo-irygacyjny o średnicy min. 3,6 Fr., pole widzenia 110 st+-10%, długość robocza 670mm+-5%,kąt wygięcia końcówki 275°góra i 275°dół , głębia ostrości 3-100mm, źródło światła LED z automatycznym i manualnym doborem natężenia wbudowane w końcówkę URS, kamera wbudowana w końcówkę URS, osobny port irygacyjny z kranikiem dla zwiększenia przepływu, prosty kanał roboczy do wprowadzenia włókna lasera z możliwością unieruchomienia w żądanym położeniu. Użyczenie konsoli do pracy z URS w cenie oferty. Sterownik z możliwością ustawienia balansu bieli, zrobienia zdjęcia podczas zabiegu, nagrywania filmu z zabiegu,zamrożenie obrazu, zmiany kształtu wyświetlonego obrazu na okrągły ośmiokątny lub kwadratowy. Sterownik umożliwiający podłączenie sygnału z URS do monitora zewnętrznego, wyposażony w wyjście :2xDVI, SDI,VGA, USB. Możliwość zapisu oraz video z przeprowadzonych procedur na nośniku USB. |  |  |  | 1/2 koła /48mm/ okrągła wzmocniona |  | szt | 30